## январь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в январе 2025г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-Тарманы | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. | 10.01.2025г. | 10.01.2025г. | выполнено
2 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 10.01.2025г. | 10.01.2025г. | выполнено
3 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 13.01.2025г. | 13.01.2025г. | выполнено
4 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. | 14.01.2025г. | 14.01.2025г. | выполнено
5 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 14.01.2025г. | 14.01.2025г. | выполнено
6 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1874 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 14.01.2025г. | 14.01.2025г. | выполнено
7 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" ТП-1306, ТП-20123 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 15.01.2025г. | 15.01.2025г. | выполнено
8 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ТП-695 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 15.01.2025г. | 15.01.2025г. | выполнено
9 | Тюменская обл., ООО КРиММ ТП-012, ТП-038 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 16.01.2025г. | 16.01.2025г. | выполнено
10 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.01.2025г. | 17.01.2025г. | выполнено
11 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111, ТП-783 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.01.2025г. | 17.01.2025г. | выполнено
12 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.01.2025г. | 17.01.2025г. | выполнено
13 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. | 20.01.2025г. | 14.01.2025г. | выполнено
14 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП- 2Д | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 20.01.2025г. | 14.01.2025г. | выполнено
15 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-ЧАДЭ | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 22.01.2025г. | 22.01.2025г. | выполнено
16 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-ОЖК | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 23.01.2025г. | 23.01.2025г. | выполнено
17 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-954 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 24.01.2025г. | 24.01.2025г. | выполнено
18 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-257 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 24.01.2025г. | 24.01.2025г. | выполнено
19 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-647 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 24.01.2025г. | 24.01.2025г. | выполнено
20 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-20116 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 28.01.2025г. | 28.01.2025г. | выполнено
21 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1П, ТП-2П, ТП-3П | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 28.01.2025г. | 28.01.2025г. | выполнено
22 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1165 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 30.01.2025г. | 30.01.2025г. | выполнено
23 | ВЛ 10кВ "Лариха" отп. На ТП 525 оп.5-КТП БС 72-077, с.Лариха | ТР | 2025-01-09 | 2025-01-09
24 | ВЛ 10кВ "Маяк" оп.21-КТП БС 72-078, с.Казанское | ТР | 2025-01-09 | 2025-01-09
25 | ВЛ 10кВ "Ершово" оп.221-КТП БС72-068, с.Ершово | ТР | 2025-01-10 | 2025-01-10
26 | ВЛ 10кВ "Лебяжье" оп.8-КТП БС 72-118, Готопутово | ТР | 2025-01-10 | 2025-01-10
27 | ВЛ 10кВ "Панушково" оп.339-КТП 2452, п.Нижние Аремзяны | ТР | 2025-01-13 | 2025-01-13
28 | ВЛ 10кВ "Горошинка" отп.на ТП 327 оп.2-КТП 1048, с.Леваши | ТР | 2025-01-13 | 2025-01-13
29 | ВЛ 10кВ "Совхоз-1" оп.31/4/1-КТП 031, с.Новая Заимка | ТР | 2025-01-14 | 2025-01-14
30 | ВЛ 10кВ "Яузяк" отп.на ТП 260 оп.9-КТП БС 72-138, д.Погорелка | ТР | 2025-01-14 | 2025-01-14
31 | ВЛ 10кВ "Березино" отп.на ТП "Сельхозхимия"оп.2-КТП БС 72-134, с. Викулово | ТР | 2025-01-15 | 2025-01-15
32 | ВЛ 10кВ "Село" отп.на Водозабор оп.8-КТП БС 72-135, с. Большое Сорокино | ТР | 2025-01-15 | 2025-01-15
33 | ВЛ 10кВ "Горнослинкино" оп.40-КТП 2447, с.Горнослинкино | ТР | 2025-01-16 | 2025-01-16
34 | ВЛ 10кВ "Костылево" оп.250-КТП 976, с.Черная речка | ТР | 2025-01-16 | 2025-01-16
35 | ВЛ 10кВ "Подхоз-2" оп.4-КТП 221, с.Тюнево (Разбахта) | ТР | 2025-01-17 | 2025-01-17
36 | ВЛ 10кВ "Земляная" отп.на КТП 1154 оп.2-КТП БС 72-234, сРажево | ТР | 2025-01-17 | 2025-01-17
37 | ВЛ 10кВ "Гладилово"-КТП БС МТС, с.Гладилово | ТР | 2025-01-24 | 2025-01-24
38 | ВЛ 10кВ "КСМ"-КТП 17, п.Богандинский | ТР | 2025-01-24 | 2025-01-24
39 | ВЛ-10 КТП-25/10\0,4 (НБК пос. Винзили, ул 60 лет Октября, 4, соор.1) | ТР | 2025-01-20 | 2025-01-20
40 | ВЛ-10 КТП-25/10\0,4 (НБК Ярковский р-н, с.Покровское, ул.Северная 19 "А") | ТР | 2025-01-20 | 2025-01-20
41 | ВЛ-10 КТП-25/10\0,4 (НБК Армизонский р-н, д.Семискуль, ул.Зеленая 5, стр1) | ТР | 2025-01-21 | 2025-01-21
42 | ВЛ-10 КТП-40/10\0,4 (НБК Тюменский р-н, д.Плеханова, ул.Ковалева, д.1) | ТР | 2025-01-21 | 2025-01-21
43 | ВЛ 10 кВ КТП 25/10/0,4 (НБК г. Тюмень, СНТ "Золотая осень") | ТР
44 | ВЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 Оленья ст. Селькупская ЯНАО, Пуровский р-н, (р-н ж/д станции Селькупская ж/д линии Новвй Уренгой - Ямбург) | ТР | 2025-01-22 | 2025-01-22
45 | ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 Головная яч. 33, ЯНАО, Пуровский р-н | ТР | 2025-01-22 | 2025-01-23
46 | ВЛ 10кВ "Зайково" оп.63-КТП 1105,г.Тюмень, ул. ЗападноСибирская, эп-1 | ТР | 2025-01-23 | 2025-01-23
47 | ВЛ 10кВ "Сладково-2" оп.13-КТП АЗС413, с.Сладково, ул. Ленина, 152 | ТР | 2025-01-23 | 2025-01-23
48 | ВЛ 10кВ "Викулово" оп.21-КТП АЗС425, с.Викулово, ул. Автомобиоистов, 58, ЭЛ-1 | ТР | 2025-01-24 | 2025-01-24
49 | ВЛ 10кВ "Аэропорт" оп.138-КТП 941, г. Тюмень, ул. Олега Антонова, д. 18 | ТР | 2025-01-24 | 2025-01-24
50 | ВЛ 10кВ "Геолог" оп.4-КТП 739, г.Тюмень, ул. Мельникайте, д.12 | ТР | 2025-01-27 | 2025-01-27
51 | ВЛ 10кВ "Кордон" оп.46-КТП 798, 5 км Червишевского тракта, 4 | ТР | 2025-01-27 | 2025-01-27
52 | ВЛ 10кВ "Дружба" оп.57-КТП 574, 7 км Салаирского тракта | ТР | 2025-01-28 | 2025-01-28
53 | ВЛ 10кВ "МЫС-1" -КТП1214, ООО "Астерион" | ТР | 2025-01-28 | 2025-01-28
54 | ВЛ 10кВ АГЗС Салаирский тракт, Тюменская область, Тюменский район, 3 км Салаирского тракта, 4 | ТР | 2025-01-29 | 2025-01-29
55 | ВЛ 10 кВ на ТП № 857 АЗС Патрушево, Тюменская область, Тюменскй район, д. Патрушева, ул. Трактовая, 1А, стр. 2 | ТР | 2025-01-30 | 2025-01-30
56 | ВЛ 10кВ "Комарово" оп.1-КТП 1327, Тюменский район, д.Патрушево, ул. Трактовая, уч. 1052 | ТР | 2025-01-30 | 2025-01-30
57 | ВЛ 10кВ "Кордон" оп.1-КТП 1328, Тюменский район, д.Патрушево, ул. Трактовая, уч. 1052 | ТР | 2025-01-30 | 2025-01-30
58 | ВЛ-10 кВ на ТП-1473 Тюменская область, Тюменский район, промзона Утяшево | ТР | 2025-01-31 | 2025-01-31
59 | ВЛ-10 до ТП №566 Тюменская область, Тюменский р-н, п. Винзили, ул. Трактовая, 36 | ТР | 2025-01-31 | 2025-01-31
60 | ВЛ 10 "Дружба"-КТП №939 г. Тюмнь, 4-й км Салаирского тракта, СНТ "Сосенка-81" | ТР | 2025-01-29 | 2025-01-29
61 | КЛ-10 кВ до ТП-1449 Тюменский р-н, Горьковское МО, севернее и северо-западнее с.Горьковка земельный участок №6 | ТР | 2025-01-30 | 2025-01-30
62 | КЛ 10 кВ ф. "Чукманка оп.9 отпайка на КТП 2934, г.Тобольск | ТР | 2025-01-28 | 2025-01-28
63 | КЛ-6 кВ от ПС 110/6 Головная яч. 33 ф. №2, ЯНАО, Пуровский р-н | ТР | 2025-01-22 | 2025-01-23
64 | КЛ 0,4 кВ КТП 2260-АЗС 352 г. Тобольск, а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, 240,9 км, прав | ТР | 2025-01-28 | 2025-01-28
65 | КЛ 0,4 кВ КТП-АЗС 413, с. Сладково, ул. Ленина, д.152 | ТР | 2025-01-23 | 2025-01-23
66 | КЛ 0,4 кВ КТП-АЗС 421. с. Б. Сорокино, ул. А. Матросова, 2, стр.1 | ТР | 2025-01-15 | 2025-01-15
67 | КЛ 0,4 кВ КТП-АЗС 425, с. Виккулово, ул. Автомобилистов, 58 | ТР | 2025-01-15 | 2025-01-15
68 | КЛ (вставка) 10кВ ф. "МЫС-1"-КТП 1214, ООО Астерион | ТР | 2025-01-28 | 2025-01-28
69 | КТП БС МТС, с Усть-Ламенка | ТР | 2025-01-20 | 2025-01-20
70 | КТП БС МТС, с.Лариха | ТР | 2025-01-09 | 2025-01-09
71 | КТП 1048 БС МТС, с.Леваши | ТР | 2025-01-13 | 2025-01-13
72 | КТП БС МТС, с.Ершово | ТР | 2025-01-10 | 2025-01-10
73 | КТП БС МТС, с.Равнец | ТР | 2025-01-20 | 2025-01-20
74 | КТП БС МТС, н.п.Октябрьский | ТР | 2025-01-20 | 2025-01-20
75 | КТП БС МТС, с.Казанское | ТР | 2025-01-09 | 2025-01-09
76 | КТП БС МТС, п.Заозерный | ТР | 2025-01-20 | 2025-01-20
77 | КТП 17 БС МТС, н.п.Богандинский | ТР | 2025-01-24 | 2025-01-24
78 | КТП 976, д.Черная Речка | ТР | 2025-01-16 | 2025-01-16
79 | КТП 172, с.Слобода Бешкиль | ТР | 2025-01-21 | 2025-01-21
80 | КТП 221, с Тюнево (разбахта) | ТР | 2025-01-17 | 2025-01-17
81 | КТП 031, Новая Заимка | ТР | 2025-01-14 | 2025-01-14
82 | КТП 003,с.Колесниково | ТР | 2025-01-21 | 2025-01-21
83 | КТП 2452, н.п.Нижние Аремзяны | ТР | 2025-01-13 | 2025-01-13
84 | КТП 006, с.Пятково | ТР | 2025-01-21 | 2025-01-21
85 | КТП БС МТС, с.Гагарино | ТР | 2025-01-21 | 2025-01-21
86 | КТП БС МТС, с.Годопутово | ТР | 2025-01-10 | 2025-01-10
87 | КТП 2447, н.п.Горнослинкино | ТР | 2025-01-16 | 2025-01-16
88 | КТП БС МТС, с.Викулово | ТР | 2025-01-15 | 2025-01-15
89 | КТП БС МТС, с.Большое Сорокино | ТР | 2025-01-15 | 2025-01-15
90 | КТП 575, п.Кировский | ТР | 2025-01-13 | 2025-01-13
91 | КТП БС МТС, с.Погорелка | ТР | 2025-01-14 | 2025-01-14
92 | КТП БС МТС, с.Шаблыкино | ТР | 2025-01-14 | 2025-01-14
93 | КТП БС МЬС, с.Рождественка | ТР | 2025-01-16 | 2025-01-16
94 | КТП 2446, с.Солянка | ТР | 2025-01-13 | 2025-01-13
95 | ТП 081, с.Сладково | ТР | 2025-01-23 | 2025-01-23
96 | КТП 2496, н.п.Сетово | ТР | 2025-01-27 | 2025-01-27
97 | КТП БС МТС, с.Каргалы | ТР | 2025-01-27 | 2025-01-27
98 | КТП 3916, н.п.Бегетино | ТР | 2025-01-27 | 2025-01-27
99 | КТП 2816, н.п.Кутарбитка | ТР | 2025-01-27 | 2025-01-27
100 | КТП БС МТС, с.Ражево | ТР | 2025-01-17 | 2025-01-17
101 | КТП 728, с.Девятково | ТР | 2025-01-17 | 2025-01-17
102 | КТП БС МТС, с.Бутусово | ТР | 2025-01-17 | 2025-01-17
103 | КТП БС МЬС, с.Новоселезнево | ТР | 2025-01-17 | 2025-01-17
104 | КТП БС МТС, с.Гладилово | ТР | 2025-01-24 | 2025-01-24
105 | КТП БС МТС, с.Мизоново | ТР | 2025-01-28 | 2025-01-28
106 | КТП БС МТС, с.Поддубровное | ТР | 2025-01-28 | 2025-01-28
107 | КТП БС МТС, с.Новопетрово | ТР | 2025-01-29 | 2025-01-29
108 | КТП 025, с.Сунгурово | ТР | 2025-01-29 | 2025-01-29
109 | КТП 3345, н.п.Шестовое | ТР | 2025-01-29 | 2025-01-29
110 | КТП-25/10\0,4 (НБК пос. Винзили, ул 60 лет Октября, 4, соор.1) | ТР | 2025-01-20 | 2025-01-20
111 | КТП-25/10\0,4 (НБК Армизонский р-н, д.Семискуль, ул.Зеленая 5, стр1) | ТР | 2025-01-21 | 2025-01-21
112 | КТП -10/0,4 кВ ст. Селькупская 100 кВА ЯНАО, Пуровский р-н, (р-н ж/д станции Селькупская ж/д линии Новвй Уренгой - Ямбург) | ТР | 2025-01-22 | 2025-01-23
113 | КТП 6/0,4 кВ 1Г 400 кВА от ПС Головная яч. 33 ЯНАО, Пуровский р-н | ТР | 2025-01-22 | 2025-01-23
114 | ТП АЗС 413 Тюменская обл, с. Сладково, ул. Ленина, 152 | ТР | 2025-01-23 | 2025-01-23
115 | КТП АЗС 421 Тюменская обл, с. Б.Сорокино, ул. Матросова, 2, стр. 1 | ТР | 2025-01-15 | 2025-01-15
116 | КТП АЗС 425 Тюменская обл, Викуловский р-н, с. Викулово, ул. Автомобилистов, 58 | ТР | 2025-01-15 | 2025-01-15
117 | КТП №1214 ООО "Астерион" | ТР | 2025-01-28 | 2025-01-28
118 | ТП 857, АЗС Патрушево, Тюменская область, Тюменскй район, д. Патрушева, ул. Трактовая, 1А, стр. 2 | ТР | 2025-01-30 | 2025-01-30
119 | ТП 10/0,4 № б/н (Немкова Е.Л., рп Боровский, ул. Заречная 148) | ТР | 2025-01-27 | 2025-01-27
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## февраль
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в феврале 2025г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-46П | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. | 03.02.2025г. | 03.02.2025г. | выполнено
2 | Тюменская обл, г. Тюмень, РП ДОК | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 05.02.2025г. | 05.02.2025г. | выполнено
3 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-120 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 06.02.2025г. | 06.02.2025г. | выполнено
4 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-959 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 07.02.2025г. | 07.02.2025г. | выполнено
5 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-257 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 07.02.2025г. | 07.02.2025г. | выполнено
6 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1165 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 11.02.2025г. | 11.02.2025г. | выполнено
7 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-1000 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 11.02.2025г. | 11.02.2025г. | выполнено
8 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1П ООО ФПИ | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 12.02.2025г. | 12.02.2025г. | выполнено
9 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1591 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 12.02.2025г. | 12.02.2025г. | выполнено
10 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 13.02.2025г. | 13.02.2025г. | выполнено
11 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 14.02.2025г. | 14.02.2025г. | выполнено
12 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1П, ТП-2П, ТП-3П | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 14.02.2025г. | 14.02.2025г. | выполнено
13 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.02.2025г. | 17.02.2025г. | выполнено
14 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.02.2025г. | 17.02.2025г. | выполнено
15 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111, ТП-783 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.02.2025г. | 17.02.2025г. | выполнено
16 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.02.2025г. | 17.02.2025г. | выполнено
17 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. | 18.02.2025г. | 18.02.2025г. | выполнено
18 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1292 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 19.02.2025г. | 19.02.2025г. | выполнено
19 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-715 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 20.02.2025г. | 20.02.2025г. | выполнено
20 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-965 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 20.02.2025г. | 20.02.2025г. | выполнено
21 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-954 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 20.02.2025г. | 20.02.2025г. | выполнено
22 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-888 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 24.02.2025г. | 24.02.2025г. | выполнено
23 | ВЛ-10 кВ отпайка 97 км а/д Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-03 | выполнено
24 | ВЛ-10 кВ отпайка 95 км а/д Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-03 | выполнено
25 | ВЛ 10 кВ отпайка на ТП 48 км а/д Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-03 | выполнено
26 | ВЛ-10 кВ отпайка на ТП 114 км а/д Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-03 | выполнено
27 | ВЛ 10 кВ отпайка на ТП №404118 (Тюменская область, а/д Р-404 Тюмень-Тобольск-ХМАО 118+775 км) | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-03 | выполнено
28 | ВЛ 10кВ "Прогресс-2" оп.75/4-КТП П81, с.Омутинка | ТР | 2025-02-04 | 2025-02-04 | выполнено
29 | ВЛ 10кВ "Черная-1" оп.13-КТП 001, с.Упорово, | ТР | 2025-02-05 | 2025-02-05 | выполнено
30 | ВЛ-10 КТП-25/10\0,4 (НБК Голышмановский р-н, с.Малышенка, ул.Центральная, 20А) | ТР | 2025-02-06 | 2025-02-06 | выполнено
31 | ВЛ-10 КТП-25/10\0,4 (НБК Нижнетавдинский р-н, с.Велижаны, Фрунзе 64-А) | ТР | 2025-02-07 | 2025-02-07 | выполнено
32 | ВЛ-10 КТП-25/10\0,4 (НБК Тобольск, БСИ-2, 2 кв.№9В) | ТР | 2025-02-10 | 2025-02-10 | выполнено
33 | ВЛ-10 2БКТП 10/0,4 ТЦ "Магнит" Югорск , Торговая 1 | ТР | 2025-02-11 | 2025-02-11 | выполнено
34 | ВЛ-10 КТП 10/0,4 ТЦ "Магнит" г.Муравленко, ул. Муравленко, зд. 43 | ТР | 2025-02-12 | 2025-02-12 | выполнено
35 | ВЛ-10 КТП 10/0,4 ТЦ "Магнит" г.Ялуторовск, ул. Советская, 17б | ТР | 2025-02-17 | 2025-02-17 | выполнено
36 | ВЛ 10кВ "Теплицы" оп.40/1-КТП47 г.Тобольск, 243 км+135 км а/д Тюмень-ХМ | ТР | 2025-02-14 | 2025-02-14 | выполнено
37 | ВЛ 10кВ "Жилпоселок-2" оп.15-КТП 921, 26 км Тобольского тракта, прав. | ТР | 2025-02-18 | 2025-02-18 | выполнено
38 | ВЛ 10кВ "Яр" оп.13-КТП 941, 12 км а/д Тюмень-Тобольск-ХМ, 12 км, стр.10 прав | ТР | 2025-02-17 | 2025-02-17 | выполнено
39 | ВЛ 10кВ "Яр" оп.119-КТП 697, 14 км Тобольского тракта, 11 | ТР | 2025-02-18 | 2025-02-18 | выполнено
40 | ВЛ 10кВ "Райцентр" оп.53-КТП П351, с.Омутинское, ул. Ершова, д.1, стр. 14 | ТР | 2025-02-19 | 2025-02-19 | выполнено
41 | ВЛ 10кВ "Птицефабрика" оп.215-КТП АЗС379, Голышмановский район | ТР | 2025-02-04 | 2025-02-04 | выполнено
42 | ВЛ 10кВ "Гладилово" оп.36-КТП АЗС380, р.п. Голышманово | ТР | 2025-02-19 | 2025-02-19 | выполнено
43 | ВЛ 10кВ "Карачино" оп.3-КТП 2415, Тобольскй район, 199,8 км а/д Тюмень-Хм | ТР | 2025-02-10 | 2025-02-10 | выполнено
44 | ВЛ 10кВ на КТП №13 АЗС Емуртла, Тюменская область, Упоровский район, п. Емуртлинский, ул. Советская, 2б | ТР | 2025-02-04 | 2025-02-04 | выполнено
45 | ВЛ 10 кВ на ТП 2861, МАЗС Кутарбитка, Тюменская область,Тобольский район 188 км+80м а/д Тюмень-Ханты-Мансийск с правой стороны | ТР | 2025-02-21 | 2025-02-21 | выполнено
46 | ВЛ-10 кВ на ТП-Горстрой г. Тюмень, ул. Чекистов, 30, строение 17 | ТР | 2025-02-24 | 2025-02-24 | выполнено
47 | ВЛ 10кВ "Водозабор" оп.4-КТП 52, г.Тобольск, ул. Панин Бугор, 26а | ТР | 2025-02-25 | 2025-02-25 | выполнено
48 | ВЛ 10кВ "Кошары" оп.1-КТП 1121, Голышмановский р-н, Голышмановское с/п, д.Черемшанка, ул.Советская, 27Б | ТР | 2025-02-11 | 2025-02-11 | выполнено
49 | ВЛ 10кВ "Елань" оп.171-КТП 2526, Тобольский р-н, с.Сетово, пер.Новый, 1Б | ТР | 2025-02-25 | 2025-02-25 | выполнено
50 | ВЛ-10 до ТП №511 г. Тюмень, Тобольский тракт, 19 км, строение 1 | ТР | 2025-02-25 | 2025-02-25 | выполнено
51 | ВЛ 10 кВ ТП№2983 Тюменская область, Тобольский р-н, Башковская С/А, 253 км, а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, 3, стр.2 | ТР | 2025-02-26 | 2025-02-26 | выполнено
52 | ВЛ-10 кВ на ТП-Пирс, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26а | ТР | 2025-02-26 | 2025-02-26 | выполнено
53 | ВЛ-10 кВ к ТП-Арси, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26, стр. 1-5 | ТР | 2025-02-28 | 2025-02-28 | выполнено
54 | ВЛ 10 кВ к ТП 244 Тюменская область, Нижнетавдинский р-н, СПК Лебедушка, ул. 1-я, участок № 3 | ТР | 2025-02-27 | 2025-02-27 | выполнено
55 | ВЛ 10 кВ до ТП №720 Тюменская область, г. Тюмень, Тобольский тракт, 68-й км | ТР | 2025-02-28 | 2025-02-28 | выполнено
56 | КЛ 10кВ отпайка на ТП-215 Тюменская область, Нижнетавдинский район, южный берег озера Кучаково, № 7, сооружение 1 | ТР | 2025-02-27 | 2025-02-27 | выполнено
57 | КЛ 10 кВ на КТПН 25/10/0,4 Тюменская область, Голышмановский р-н, с.Усть-Ламенка, ул. Комсомольская, 3а б/с 72-109 | ТР | 2025-02-19 | 2025-02-19 | выполнено
58 | КЛ 10 кВ на КТПН 40/10/0,4 Тюменская область, Голышмановский р-н, с.Голышманово, ул. Пушкина, 84 б/с 72-180 | ТР | 2025-02-19 | 2025-02-19 | выполнено
59 | КЛ 10 кВ на КТПН 16/10/0,4 Тюменская область, Нижнетавдинский р-н, с.Тюнево, ул. Центральная, 1г б/с 72-0176 | ТР | 2025-02-07 | 2025-02-07 | выполнено
60 | КЛ 10 кВ на 2БКТП 10/0,4 ТЦ "Магнит" Югорск , Торговая 1 | ТР | 2025-02-11 | 2025-02-11 | выполнено
61 | КЛ 10 кВ на 2БКТП 10/0,4 ТЦ "Магнит" г.Муравленко, ул. Муравленко, зд. 43 | ТР | 2025-02-12 | 2025-02-12 | выполнено
62 | КЛ 0,4 кВ КТП 1936-АЗС 348 г. Тобольск, 2км + 530 м Уватского тракта, правый поворот | ТР | 2025-02-13 | 2025-02-13 | выполнено
63 | КЛ 0,4 кВ КТП 697-АЗС 357, г. Тюмень, 14 км Тобольского тракта, 11 | ТР | 2025-02-18 | 2025-02-18 | выполнено
64 | КЛ 0,4 кВ КТП П351-АЗС 362, с. Омутинское, ул. Ершова, д.1, стр.14 | ТР | 2025-02-19 | 2025-02-19 | выполнено
65 | КЛ 10 кВ на КТП №13 АЗС Емуртла, Тюменская область, Упоровский район, п. Емуртлинский, ул. Советская, 2б | ТР | 2025-02-20 | 2025-02-20 | выполнено
66 | КТП 5215-АЗС Антипино, Тюменская область, г. Тюмень, 6 км Старого Тобольского тракта, 21 | ТР | 2025-02-20 | 2025-02-20 | выполнено
67 | КЛ 10 кВ на ТП 2861, МАЗС Кутарбитка, Тюменская область,Тобольский район 188 км+80м а/д Тюмень-Ханты-Мансийск с правой стороны | ТР | 2025-02-21 | 2025-02-21 | выполнено
68 | КЛ-10кВ на ТП-Горстрой г. Тюмень, ул. Чекистов, 30, строение 17 | ТР | 2025-02-24 | 2025-02-24 | выполнено
69 | КЛ 10 кВ ТП №б/н 160 кВА Тюменская область, Тюменсикй р-н, с. Борки | ТР | 2025-02-26 | 2025-02-26 | выполнено
70 | КЛ-10кВ на ТП-890 ГСК Восточный, г. Тюмень, 30 лет Победы, 135 | ТР | 2025-02-04 | 2025-02-04 | выполнено
71 | КЛ-10 кВ к ТП 244 Тюменская область, Нижнетавдинский р-н, СПК Лебедушка, ул. 1-я, участок № 3 | ТР | 2025-02-27 | 2025-02-27 | выполнено
72 | ТП № 215 Тюменская область, Нижнетавдинский район, южный берег озера Кучаково, № 7, сооружение 1 | ТР | 2025-02-27 | 2025-02-27 | выполнено
73 | ТП № 404118 10/0,4 кВ 40 кВА Тюменская область, а/д Р-404 Тюмень-Тобольск-ХМАО 118+775 км | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-03 | выполнено
74 | КТП П81, с.Омутинское | ТР | 2025-02-04 | 2025-02-04 | выполнено
75 | КТП 001, с.Упорово | ТР | 2025-02-05 | 2025-02-05 | выполнено
76 | КТП 2934, г.Тобольск | ТР | 2025-02-10 | 2025-02-10 | выполнено
77 | КТП БС МТС, с.Голышманово | ТР | 2025-02-19 | 2025-02-19 | выполнено
78 | КТП 243 БС Мегафон, Тюменская область, Нижнетавдинский р-н, с.Тюнево, ул. Центральная, 1г б/с 72-0176 | ТР | 2025-02-07 | 2025-02-07 | выполнено
79 | КТП-25/10\0,4 (НБК Голышмановский р-н, с.Малышенка, ул.Центральная, 20А) | ТР | 2025-02-06 | 2025-02-06 | выполнено
80 | КТП-25/10\0,4 (НБК Нижнетавдинский р-н, с.Велижаны, Фрунзе 64-А) | ТР | 2025-02-07 | 2025-02-07 | выполнено
81 | КТП-25/10\0,4 (НБК Тобольск, БСИ-2, 2 кв.№9В) | ТР | 2025-02-10 | 2025-02-10 | выполнено
82 | КТП 176 10/04 ТЦ Магнит Ялуторовск, ул. Советская, 17б | ТР | 2025-02-10 | 2025-02-10 | выполнено
83 | 2БКТП 10/0,4 ТЦ "Магнит" Югорск , Торговая 1 | ТР | 2025-02-11 | 2025-02-11 | выполнено
84 | 2БКТП 10/04 ТЦ Магнит г.Муравленко, ул. Муравленко, зд. 43 | ТР | 2025-02-12 | 2025-02-12 | выполнено
85 | ТП 2415 АЗС 343 Тобольский р-н, а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, Дегтяревская с/а, 199,8 км, 2 | ТР | 2025-02-13 | 2025-02-13 | выполнено
86 | ТП 19 АЗС 344 Тобольский район, а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, Байкаловская с/а, 167,6 км, 1, прав. | ТР | 2025-02-13 | 2025-02-13 | выполнено
87 | ТП 1936 АЗС 348 г. Тобольск, Уватский тракт, 2 км + 530 м, правый поворот | ТР | 2025-02-13 | 2025-02-13 | выполнено
88 | ТП 47 АЗС 351 Тюменская обл, г. Тобольск, а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, 343 км+135 м | ТР | 2025-02-14 | 2025-02-14 | выполнено
89 | ТП 2260 АЗС 352 Тюменская обл, г. Тобольск, а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, 240,9 км, прав. | ТР | 2025-02-14 | 2025-02-14 | выполнено
90 | ТП 921 АЗС 353 Тюменская обл, Тобольский тракт, 26 км, прав. | ТР | 2025-02-17 | 2025-02-17 | выполнено
91 | ТП 941 АЗС 356 Тюменская обл, а/д Тюмень-Тобольск, 12 км, стр. 10, прав. | ТР | 2025-02-17 | 2025-02-17 | выполнено
92 | ТП 697 АЗС 357 Тюменская обл, г. Тюмень, 14 км Тобольского тракта, 11 | ТР | 2025-02-18 | 2025-02-18 | выполнено
93 | ТП №П351 АЗС 362 Тюменская обл, с. Омутинское, ул. Ершова, 1, стр. 14 | ТР | 2025-02-19 | 2025-02-19 | выполнено
94 | КТП АЗС 380 Тюменская обл, с. Голышманово, ул. Островского, 2 | ТР | 2025-02-19 | 2025-02-19 | выполнено
95 | КТП 2095 АЗС 419 Тюменская обл, Тобольский р-н, 228 км а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, 60 м левого поворота а/д п. Бизино, Ворогушинская С/А, стр. 2 | ТР | 2025-02-18 | 2025-02-18 | выполнено
96 | ТП 98 АЗС 431 Тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, 1-й км а/д Нижняя Тавда-Тюмень | ТР | 2025-02-27 | 2025-02-27 | выполнено
97 | ТП 896, АЗС Новотарманск, Тюменская область, Тюменский район, 26 км дороги Тюмень-Салаирка | ТР | 2025-02-04 | 2025-02-04 | выполнено
98 | ТП 5215, МАЗС Антипино, Тюменская область, г. Тюмень, 6 км Старого Тобольского тракта, 21 | ТР | 2025-02-20 | 2025-02-20 | выполнено
99 | КТП №13 АЗС Емуртла, Тюменская область, Упоровский район, п. Емуртлинский, ул. Советская, 2б | ТР | 2025-02-20 | 2025-02-20 | выполнено
100 | ТП 2861, МАЗС Кутарбитка, Тюменская область,Тобольский район 188 км+80м а/д Тюмень-Ханты-Мансийск с правой стороны | ТР | 2025-02-21 | 2025-02-21 | выполнено
101 | ТП-Котельная, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов, 29, строение 13 | ТР | 2025-02-04 | 2025-02-04 | выполнено
102 | ТП-127, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Судостроителей, 2, строение 10 | ТР | 2025-02-05 | 2025-02-05 | выполнено
103 | ТП-1432, г. Тюмень, ул Мельникайте, д. 8, строение 1 | ТР | 2025-02-06 | 2025-02-06 | выполнено
104 | ТП-Горстрой, г. Тюмень, ул. Чекистов, 30, строение 17 | ТР | 2025-02-24 | 2025-02-24 | выполнено
105 | ТП 52 (БС Мегафон) г.Тобольск, ул. Панин Бугор, 26а | ТР | 2025-02-25 | 2025-02-25 | выполнено
106 | КТП 2526 БС Мегафон, Тобольский р-н, с.Сетово, пер.Новый, 1Б | ТР | 2025-02-25 | 2025-02-25 | выполнено
107 | ТП №511 10/0,4 кВ г. Тюмень, Тобольский тракт, 19 км, строение 1 | ТР | 2025-02-25 | 2025-02-25 | выполнено
108 | ТП 10/0,4 160кВА Тюменская область, с.Омутинское, ул. Шоссейная, д. 21а | ТР | 2025-02-05 | 2025-02-05 | выполнено
109 | ТП 1496 Тюменская область, г. Тюмень СТ "Поле чудес-2" | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-03 | выполнено
110 | ТП 1811/1084 Тюменская область, г. Тюмень, СНТ "Светлое" | ТР | 2025-02-03 | 2025-02-03 | выполнено
111 | ТП №2983 Тюменская область, Тобольский р-н, Башковская С/А, 253 км, а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, 3, стр.2 | ТР | 2025-02-26 | 2025-02-26 | выполнено
112 | ТП №б/н 160 кВА Тюменская область, Тюменсикй р-н, с. Борки | ТР | 2025-02-26 | 2025-02-26 | выполнено
113 | ТП-Пирс, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26а | ТР | 2025-02-26 | 2025-02-26 | выполнено
114 | ТП-Арси, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26, стр. 1-5 | ТР | 2025-02-28 | 2025-02-28 | выполнено
115 | ТП-244 Тюменская область, Нижнетавдинский р-н, СПК Лебедушка, ул. 1-я, участок № 3 | ТР | 2025-02-27 | 2025-02-27 | выполнено
116 | ТП-720 100 кВА Тюменская область, г. Тюмень, Тобольский тракт, 68-й км | ТР | 2025-02-28 | 2025-02-28 | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## март
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в марте 2025г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. | 08.03.2025г. | 08.03.2025г. | выполнено
2 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Ершино ТП-576 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. | 10.03.2025г. | 10.03.2025г. | выполнено
3 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. Замеры нагрузки и напряжения. | 14.03.2025г. | 14.03.2025г. | выполнено
4 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111, ТП-783 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.03.2025г. | 17.03.2025г. | выполнено
5 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.03.2025г. | 17.03.2025г. | выполнено
6 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. Замеры нагрузки и напряжения. | 18.03.2025г. | 18.03.2025г. | выполнено
7 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. | 18.03.2025г. | 18.03.2025г. | выполнено
8 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 18.03.2025г. | 18.03.2025г. | выполнено
9 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ТП-695 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 19.03.2025г. | 19.03.2025г. | выполнено
10 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 20.03.2025г. | 20.03.2025г. | выполнено
11 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д, ТП-20122 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 21.03.2025г. | 21.03.2025г. | выполнено
12 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-762 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 25.03.2025г. | 25.03.2025г. | выполнено
13 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-1П, ТП-2П, ТП-3П | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 28.03.2025г. | 28.03.2025г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## апрель
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в апреле 2025г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-7 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.04.2025г. | 17.04.2025г. | выполнено
2 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. Замеры нагрузки и напряжения. | 18.04.2025г. | 18.04.2025г. | выполнено
3 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-1П, ТП-2П, ТП-3П | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. Замеры нагрузки и напряжения. | 18.04.2025г. | 18.04.2025г. | выполнено
4 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 18.04.2025г. | 18.04.2025г. | выполнено
5 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ТП-695 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 21.04.2025г. | 21.04.2025г. | выполнено
6 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. | 22.04.2025г. | 22.04.2025г. | выполнено
7 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-812 | Перевод анцапфы, понижение напряжения | 22.04.2025г. | 22.04.2025г. | выполнено
8 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 22.04.2025г. | 22.04.2025г. | выполнено
9 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д, ТП-20122 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 24.04.2025г. | 24.04.2025г. | выполнено
10 | Тюменская обл, Упоровский район, ТП | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 25.04.2025г. | 25.04.2025г. | выполнено
11 | Тюменский район, г. Тюмень, ТП-120 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 28.04.2025г. | 28.04.2025г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.