## п.19г абз.5
Данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭЛЕКОНТ", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в 2025 году
Месяц, № п/п отключения | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Наименование сетевой организации, производившей отключение | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Всего | Передача электрической энергии |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)
|  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности
|  |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  | Прекращена | Восстановлена
январь
Отключений нет
февраль
Отключений нет
март
Отключений нет
апрель
Отключений нет
май
1 | ГРУ-10 кВ "ТЭЦ-1", ВЛ 10кВ ф. РП-6-2, оп. №6А ТП-1292 | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 02,00 2025.05.10 | 22,10 2025.05.10 | Журнал отключений
2 | ПС 110кВ Щербаковская, В-10 Поселок КТП 2*630 Тарманы | АО "Россети Тюмень" | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 18,00 2025.05.29 | 00,40 2025.05.30 | Журнал отключений
3 | ПС 110/10 Казарово, ф. Березняки ТП-1214 | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,00 2025.05.30 | 20,25 2025.05.30 | Журнал отключений
июнь
Отключений нет
июль
Отключений нет
август
Отключений нет
сентябрь
Отключений нет
сентябрь
Отключений нет
октябрь
Отключений нет
декабрь
Отключений нет

## п.19г абз.6
1. Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2025 году.
Месяц, № п/п отключения | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращениепередачи электроэнергии потребителям услуг | Всего | Рразр., кВт | Продолжительность отсутствия напряжения, час. | Объём недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт*час
ИТОГО ЗА 2025 год |  |  |  | 37.248 | 8.4411
| 1 квартал |  |  | 0 | 0
январь
февраль
март
| 2 квартал |  |  | 37.248 | 8.4411
апрель
май
1 | ГРУ-10 кВ "ТЭЦ-1", ВЛ 10кВ ф. РП-6-2, оп. №6А ТП-1292 | 1 | 150 | 20.166 | 3.0249
2 | ПС 110кВ Щербаковская, В-10 Поселок КТП 2*630 Тарманы | 1 | 500 | 6.666 | 3.333
3 | ПС 110/10 Казарово, ф. Березняки ТП-1214 | 1 | 200 | 10.416 | 2.0832
июнь
| 3 квартал |  |  | 0 | 0
июль
август
сентябрь
| 4 квартал |  |  | 0 | 0
октябрь
ноябрь
декабрь

## п.19г абз.7
2. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
ООО "ЭЛЕКОНТ" не имеет на обслуживании объектов электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и выше, поэтому отсутствует текущий объём свободной мощности указанных напряжений и его расчёт не производится.

## п.19г абз.8 1 квартал 2025
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 1 квартале 2025 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 24.117 | 1.511

## п.19г абз.8 2 квартал 2025
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 2 квартале 2025 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 25.749 | 4.686

## п.19г абз.8 3 квартал 2025
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 3 квартале 2025 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 24.571 | 4.7316

## п.19г абз.8 4 квартал 2025
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 4 квартале 2025 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 22.648 | 2.705